## Протокол
ПРОТОКОЛ № | [8 empty] | X
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  | типу | E855/2 |  | X | Зав.№: |  | X
| Клас точності |  |  | 0.5 | Номінальна напруга, V |  | 125 | Ном.\Норм. частота, Гц |  | 50 |  |  |  | Провідність схеми |  |  | 2
| Умови повірки | [9 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [5 empty] | Тип |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 630 ÷ 795 мм. рт. cт | [5 empty] | M113C |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 18 ÷ 22 ºС | [5 empty] | Ф4102/1-1M |  |  | 01000
| φ = | N | % |  | 30 ÷ 80%
| U = | N | V |  | 215 ÷ 225 V
| F = | N | Hz |  | 45 ÷ 65 Hz
1. Зовнішній огляд: | [14 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [14 empty] | норма
3. Опробування приладу | [14 empty] | норма
Вих. № | X | Код параметру |  | X | Код вихідного струму | X |  | Нормуюче знач. вих. сигналу, mA |  | 20 | Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання напруги змінного струму
U ном, V | Дійсні значення |  |  |  |  | Виміряне значення вихідного струму, mA (напруги, V) |  |  |  |  | Значення основної приведеної похибки, % | [5 empty] | Границі основної приведеної похибки, ± %
| Вхідної напруги, V |  |  | Вихідного струму, мА
75-125 | 75 |  |  | 0 |  | X |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 0.5
| 85 |  |  | 1 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
| 95 |  |  | 2 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
| 105 |  |  | 3 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
| 115 |  |  | 4 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
| 125 |  |  | 5 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
Висновок: |  |  | X |  |  |  | Підпис | [5 empty] | Дата: |  |  | X