## Протокол
ПРОТОКОЛ № | [8 empty] | X
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  | типу | МТЕ III |  | X | Зав.№: |  | X
| Клас точності |  |  | 0.25 | Номінальна напруга, V |  | X | Ном.\Норм. частота, Гц |  | 50 |  |  |  | Провідність схеми |  |  | 2
| Умови повірки | [9 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [5 empty] | Тип |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 645 ÷ 800 мм. рт. cт | [5 empty] | M113C |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 18 ÷ 22 ºС | [5 empty] | Tenma 72-6805 |  |  | 0400867
| φ = | N | % |  | 30 ÷ 80% | [5 empty] | Ф4102/1-1M |  |  | 01000
| U = | N | V |  | 215,6 ÷ 224,4 V | [5 empty] | Р331 |  |  | 075176
| F = | N | Hz |  | 49,5 ÷ 50,5 Hz
1. Зовнішній огляд: | [14 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [14 empty] | норма
3. Опробування приладу | [14 empty] | норма
4. Контроль пульсації вихідного сигналу постійного струму | [14 empty] | норма
Вих. № | X | Код параметру |  | X | Код вихідного струму | X |  | Нормуюче знач. вих. сигналу, mA |  | 20 | Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання частоти змінного струму
Встановлене значення частоти, Гц |  |  |  | Виміряне значення вихідного струму, mA |  |  | Результат виміру частоти, Гц |  |  | Основна приведена похибка приладу при вимірюванні частоти, % |  |  |  |  | Границі основної приведеної похибки, ± %
45 |  |  |  | X |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.05
47.5 |  |  |  | X |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
50 |  |  |  | X |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
52.5 |  |  |  | X |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
55 |  |  |  | X |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Висновок: |  |  | X |  |  |  | Підпис | [5 empty] | Дата: |  |  | X

## Графік сигналу
Класс | 0:00 | 1 | 1.004 | 1.004
0.05 | 0:00 | 1 | 1.005 | 1.005
| 0:00 | 1 | 1.007 | 1.007
| 0:00 | 1 | 1.0083 | 1.0083
| 0:00 | 1 | 1.0098 | 1.0098
| 0:00 | 1 | 1.0113 | 1.0113
| 0:00 | 1 | 1.0128 | 1.0128
| 0:00 | 1 | 1.0143 | 1.0143
| 0:00 | 1 | 1.0158 | 1.0158
| 0:00 | 1 | 1.0173 | 1.0173
| 0:00 | 1 | 1.0188 | 1.0188
| 0:00 | 1 | 1.0203 | 1.0203
| 0:00 | 2 | 2 | 2
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 1.9995 | 1.9995
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
| 0:00 | 2 | 2.0005 | 2.0005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0