## Вих2
ПРОТОКОЛ № | [8 empty] | X
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  | типу | E842 |  | X |  | Зав.№: |  | X
| Клас точності |  |  | 1 | Номінальний струм, A |  | X | [7 empty] | Провідність схеми |  |  | 2
| Умови повірки | [9 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [5 empty] | Тип |  |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 460 ÷ 800 мм. рт. cт | [5 empty] | M113C |  |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 15 ÷ 25 ºС | [5 empty] | Ф4102/1-1M |  |  |  | 01000
| φ = | N | % |  | 30 - 80%
| F = | N | Hz |  | 45 ÷ 65 Hz
1. Зовнішній огляд: | [15 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [15 empty] | норма
3. Опробування приладу: | [15 empty] | норма
Вих. № | X | Код параметру |  | X | Код вихідного струму | X |  | Нормуюче знач. вих. сигналу, mA |  | 20 | Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання сили змінного струму
I ном, A |  | Дійсні значення |  |  |  |  | Виміряне значення вихідного струму, mA |  |  |  |  | Значення основної приведеної похибки, % | [5 empty] | Границі основної приведеної похибки, ± %
|  | Вхідного струму, А |  |  | Вихідного струму, mА
20% |  | #VALUE! |  |  | 4 |  | X |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 1
40% |  | #VALUE! |  |  | 8 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
60% |  | #VALUE! |  |  | 12 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
80% |  | #VALUE! |  |  | 16 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
100% |  | #VALUE! |  |  | 20 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
80% |  | #VALUE! |  |  | 16 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
60% |  | #VALUE! |  |  | 12 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
40% |  | #VALUE! |  |  | 8 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
20% |  | #VALUE! |  |  | 4 |  | X |  |  |  |  | #VALUE!
Висновок: |  |  | X |  |  |  | Підпис | [6 empty] | Дата: |  |  | X
Note on A17: Техническое описание и инструкция по эксплуатации (Внешторгиздат. Изд. №III424/I) Время прогрева, мин…….5 49501860.3.0009 МП - время установления рабочего режима, мин Е842А………....5; Е842С ..........10;
Note on N20: Прогрів 5хв.