## Вих2
ПРОТОКОЛ № | [10 empty] | X
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  |  | типу |  | E859/1 |  | X | Зав.№: |  | X
| Клас точності |  |  | 0.5 | Номінальний струм, A |  |  | X | Номінальна напруга, V |  |  | 100 |  |  |  | Провідність схеми |  |  | 3
| Умови повірки | [11 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [7 empty] | Тип |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 630 ÷ 800 мм. рт. cт | [7 empty] | M113C |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 15 ÷ 25 ºС | [7 empty] | Ф4102/1-1M |  |  | 01000
| φ = | N | % |  | 30 ÷ 80%
1. Зовнішній огляд: | [16 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [16 empty] | норма
3. Опробування приладу | [16 empty] | норма
Вих. № | X | Код параметру |  | X | Код вихідного струму |  | X |  | Нормуюче знач. вих. сигналу, mA |  |  | 20 | Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання активної потужності
U ном, V | Дійсн. знач. напруги, V |  | I ном, A | Дійсн. знач. струму, A |  | Кут зсуву фаз φ, градус |  | Дійсн. знач. потужності фази, W |  | Дійсн. знач. потужності мережі, W |  | Виміряне значення вихідного струму, mA (активної потужності, W) |  |  | Значення основної приведеної похибки, % |  |  |  | Границі основної приведеної похибки, ± %
100% | 100 |  | 20% | #VALUE! | 2 | 0 | 28.8675 | #VALUE! | 12.547 | #VALUE! | 35.641 | X |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.5
100% | 100 |  | 40% | #VALUE! | 3 | 0 | 46.188 | #VALUE! | 13.547 | #VALUE! | 36.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 60% | #VALUE! | 4 | 0 | 57.735 | #VALUE! | 14.547 | #VALUE! | 37.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 80% | #VALUE! | 5 | 0 | 69.282 | #VALUE! | 15.547 | #VALUE! | 38.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | #VALUE! | 6 | 0 | 0.57735 | #VALUE! | 16.547 | #VALUE! | 39.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 20% | #VALUE! | 8 | 60 | 28.8675 | #VALUE! | 18.547 | #VALUE! | 41.641 | X |  |  | #VALUE! |  |  |  | 1
100% | 100 |  | 40% | #VALUE! | 9 | 60 | 69.282 | #VALUE! | 19.547 | #VALUE! | 42.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 60% | #VALUE! | 10 | 60 | 28.8675 | #VALUE! | 20.547 | #VALUE! | 43.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 80% | #VALUE! | 11 | 60 | 28.8675 | #VALUE! | 21.547 | #VALUE! | 44.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | #VALUE! | 12 | 60 | 28.8675 | #VALUE! | 22.547 | #VALUE! | 45.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 20% | #VALUE! | 14 | 300 | 28.8675 | #VALUE! | 24.547 | #VALUE! | 47.641 | X |  |  | #VALUE! |  |  |  | 1
100% | 100 |  | 40% | #VALUE! | 15 | 300 | 28.8675 | #VALUE! | 25.547 | #VALUE! | 48.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 60% | #VALUE! | 16 | 300 | 28.8675 | #VALUE! | 26.547 | #VALUE! | 49.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 80% | #VALUE! | 17 | 300 | 28.8675 | #VALUE! | 27.547 | #VALUE! | 50.641 | X |  |  | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | #VALUE! | 18 | 300 | 28.8675 | #VALUE! | 28.547 | #VALUE! | 51.641 | X |  |  | #VALUE!
Висновок: |  |  | X |  |  |  |  | Підпис | [6 empty] | Дата: |  |  | X