## Вих2
ПРОТОКОЛ № | [9 empty] | X/19-8A
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  | типу |  | E858 |  | /1 AC | Зав.№: |  | X
| Клас точності |  |  | 0.05 | Номінальна напруга, V |  | X | Ном.\Норм. частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  | Провідність схеми |  |  | 2
| Умови повірки | [10 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [6 empty] | Тип |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 630 ÷ 800 мм. рт. cт | [6 empty] | M113C |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 15 ÷ 25 ºС | [6 empty] | Ф4102/1-1M |  |  | 01000
| φ = | N | % |  | 30 ÷ 80 %
| U = | N | V |  | 98 ÷ 102 V
1. Зовнішній огляд: | [15 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [15 empty] | норма
3. Опробування приладу | [15 empty] | норма
Вих. № | X | Код параметру |  | X | Код вихідного струму | X |  | Нормуюче знач. вих. сигналу, mA |  |  | 2.5 | Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання частоти змінного струму
Встановлене значення частоти, Гц |  |  |  |  | Виміряне значення вихідного струму, mA |  |  |  | Результат виміру частоти, Гц |  |  |  | Основна приведена похибка приладу при вимірюванні частоти, % |  |  |  |  | Границі основної приведеної похибки, ± %
45 |  |  |  |  | X |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.05
45.01 |  |  |  |  | X |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
47.5 |  |  |  |  | X |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
50 |  |  |  |  | X |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
52.5 |  |  |  |  | X |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
54.99 |  |  |  |  | X |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
55 |  |  |  |  | X |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
Висновок: |  |  | придатний |  |  |  | Підпис | [6 empty] | Дата: |  |  | X
Note on E5: 3ПМ.499.291 РЭ ±0,05 % - для исполнений Е858/1,6;
Note on M5: 3ПМ.499.291 РЭ Номинальные значения преобразуемой частоты, 50 Hz для Е858/1
Note on B7: 49501860.3.006РЭ
Note on A16: 49501860.3.006РЭ При измерении электрического сопротивления изоляции прикладывают испытательное постоянное напряжение (500 ± 50) В между соединенными вместе группами контактов: 1 - 2 (входная цепь) и 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (выходная цепь и цепи управления). Показания, определяющие электрическое сопротивление изоляции, отсчитывают по истечении 1 мин после приложения напряжения или меньшего времени, за которое показания мегаомметра практически установятся. Результат проверки считают удовлетворительным, если значение сопротивления изоляции составляет не менее 40 МОм.
Note on A17: 3ПМ.499.291 РЭ Время установления рабочего режима ИП (предварительный прогрев) не должно быть более 30 мин после включения ИП 49501860.3.006РЭ на преобразователь подают входной сигнал с частотой, равной среднему значению диапазона измерений (50 или 60 Гц); - выдерживают преобразователь в течение времени установления рабочего режима, равного 15 минутам;
Note on M20: 3ПМ.499.291 РЭ Нормирующее значение выходного сигнала ИП равно номинальному значению измеряемой частоты.
Note on A21: 49501860.3.006РЭ