## Вих2
ПРОТОКОЛ № | [9 empty] | X/19-8A
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  | типу |  | МТЕ 142 |  | 7 А2H1 |  | Зав.№: |  | X
| Клас точності |  |  | 0.25 | Номінальний струм, A |  | X | Номінальна напруга, V |  |  | 100 |  |  |  |  | Провідність схеми |  |  | 4
| Умови повірки | [10 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [6 empty] | Тип |  |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 645 ÷ 800 мм. рт. cт | [6 empty] | M113C |  |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 18 ÷ 22 ºС | [6 empty] | Tenma 72-6805 |  |  |  | 0400867
| φ = | N | % |  | < 80% | [6 empty] | Ф4102/1-1M |  |  |  | 01000
| U = | N | V |  | 215,6 ÷ 224,4 V | [6 empty] | Р331 |  |  |  | 075176
| F = | N | Hz |  | 49,5 ÷ 50,5 Hz
1. Зовнішній огляд: | [16 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [16 empty] | норма
3. Опробування приладу | [16 empty] | норма
4. Контроль пульсації вихідного сигналу постійного струму | [16 empty] | норма
Вих. № | X | Код параметру |  | X | Код вихідного струму | X |  | Нормуюче знач. вих. сигналу, mA |  |  | 20 | Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання сили змінного струму
I ном, A |  | Дійсні значення |  |  |  |  | Виміряне значення вихідного струму, mA | [5 empty] | Значення основної приведеної похибки, % | [5 empty] | Границі основної приведеної похибки, ± %
|  | Вхідного струму, А |  |  | Вихідного струму, mА |  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С |  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С
5% |  | #VALUE! |  |  | 1 |  | X |  | X |  | X |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.25
20% |  | #VALUE! |  |  | 4 |  | X |  | X |  | X |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
50% |  | #VALUE! |  |  | 10 |  | X |  | X |  | X |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
80% |  | #VALUE! |  |  | 16 |  | X |  | X |  | X |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
100% |  | #VALUE! |  |  | 20 |  | X |  | X |  | X |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
110% |  | #VALUE! |  |  | 22 |  | X |  | X |  | X |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Висновок: |  |  | придатний |  |  |  | Підпис | [7 empty] | Дата: |  |  | X
Note on A28: Нове обмеження максимуму на нових перетворювачах 10% замість 20%