## worksheet
ПРОТОКОЛ № | [10 empty] | TEST
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  |  | типу |  | МТЕ 121 7А1H1 |  | Зав.№: |  | 388
| Клас точності |  |  | 0.25 |  | Номінальний струм |  |  | 5 |  |  |  |  | Нормуюче знач. вихідного сигналу |  |  | 5
| Провідність схеми |  |  | 1
| Умови повірки | [10 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [6 empty] | Тип |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 645 ÷ 800 мм. рт. cт | [6 empty] | M113C |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 18 ÷ 22 ºС
| φ = | N | % |  | < 80%
| U = | N | V |  | 215,6 ÷ 224,4 V
| F = | N | Hz |  | 49,5 ÷ 50,5 Hz
1. Зовнішній огляд: | [15 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [15 empty] | норма
3. Опробування приладу | [15 empty] | норма
4. Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання активної потужності
I ном, A | Дійсні значення напруги, V |  |  |  | Виміряне значення вихідного струму, mA |  |  | Значення основної приведеної похибки, % |  |  | Границі основної приведеної похибки, %
| Вхідного струму, А |  | Вихідного струму, mА |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Фаза А | Фаза В | Фаза С
5% | 0.25 |  | 0.25 |  | 0,2508 | - | - | 0.016 | - | - | 0.25
20% | 1 |  | 1 |  | 1,001 | - | - | 0.02 | - | -
50% | 2.5 |  | 2.5 |  | 2,5026 | - | - | 0.052 | - | -
80% | 4 |  | 4 |  | 4,0032 | - | - | 0.064 | - | -
100% | 5 |  | 5 |  | 5,0037 | - | - | 0.074 | - | -
120% | 6 |  | 6 |  | 6,0029 | - | - | 0.058 | - | -
5. Значение коефіціента пульсації вихідного сигналу | [15 empty] | норма
Висновок: |  |  | Придатний |  |  |  |  | Підпис |  |  | ________________ |  |  | Дата: |  |  | 2018-02-18